## PL
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | SS2-BAT-C | SS1-BAT-C | NIVEAUX-BAT-C | SS2-BAT-D | SS1-BAT-D | NIVEAUX-BAT-D | QTE BRUTE | Quantité Totale | Prix Unitaire en Dh -HT | Montant Total en DH-HT ( Sanitaire choix archi)
|  |  | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C
3 | LOT N°3 : FLUIDES
3.1 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
3.1.1 | BRANCHEMENT ET COMPTAGE
3.1.1.1 | Equipement de branchement compteur général DN75 L'unité | U |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.1.1.2 | Equipement de branchement compteur général DN65 L'unité | U |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 |  | 0
3.1.1.3 | Surpresseur EP 4 m3/h Etage 5,6 & 7 L'unité d'ensemble | U |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
3.1.1.4 | Equipement niche à N compteurs
3.1.1.4.1 | Nourrice 12 compteurs L'unité | U |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.1.1.4.2 | Nourrice 13 compteurs L'unité | U |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.1.1.4.3 | Nourrice 14 compteurs L'unité | U | [5 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 0
3.1.1.4.4 | Nourrice 15 compteurs L'unité | U |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 4 |  | 0
3.1.1.4.5 | Nourrice 16 compteurs L'unité | U | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 0
| TOTAL BRANCHEMENT ET COMPTAGE | [10 empty] | 0
3.1.2 | RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS
3.1.2.1 | RESEAU EXTERIEUR
3.1.2.1.1 | PVC PN16 DN75 Le mètre linéaire | ML |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 22 |  | 0
3.1.2.1.2 | PVC PN16 DN63 Le mètre linéaire | ML |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 22 |  | 0
3.1.2.2 | RESEAU INTERIEUR
3.1.2.2.1 | Tube en PPR
3.1.2.2.1.1 | PPR diamètre Ø20 Le mètre linéaire | ML |  |  | 1585 |  |  | 1785 | 3370 | 3707 |  | 0
3.1.2.2.1.2 | PPR diamètre Ø25 Le mètre linéaire | ML |  |  | 1350 |  |  | 590 | 1940 | 2134 |  | 0
3.1.2.2.1.3 | PPR diamètre Ø32 Le mètre linéaire | ML |  | 30 | 1360 |  | 990 | 1550 | 3930 | 4323 |  | 0
3.1.2.2.1.4 | PPR diamètre Ø40 Le mètre linéaire | ML |  | 1480 | 900 |  |  |  | 2380 | 2618 |  | 0
3.1.2.2.1.5 | PPR diamètre Ø63 Le mètre linéaire | ML |  | 90 |  |  | 80 |  | 170 | 187 |  | 0
3.1.2.2.1.6 | PPR diamètre Ø75 Le mètre linéaire | ML |  | 75 |  |  |  |  | 75 | 83 |  | 0
3.1.2.2.2 | Tube en PER
3.1.2.2.2.1 | PER Ø13/16 Le mètre linéaire | ML |  |  | 4635 |  |  | 2185 | 6820 | 7502 |  | 0
3.1.2.2.2.2 | PER Ø16/20 Le mètre linéaire | ML |  |  | 1830 |  |  | 860 | 2690 | 2959 |  | 0
3.1.2.2.3 | Coffret de distribution EF/ECS L'unité | U |  |  | 255 |  |  | 91 | 346 | 346 |  | 0
3.1.2.2.4 | Vanne d'arrêt
3.1.2.2.4.1 | Ø32 L'unité | U | [5 empty] | 148 | 148 | 148 |  | 0
3.1.2.2.4.2 | Ø40 L'unité | U |  |  | 177 |  |  |  | 177 | 177 |  | 0
3.1.2.2.5 | Anti-bélier L'unité | U |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
3.1.2.2.6 | Robinet de puisage L'unité | U |  |  | 25 |  |  | 15 | 40 | 40 |  | 0
| TOTAL RESEAUX DE DISTRIBUTION EF/ECS | [10 empty] | 0
3.1.3 | EVACUATION EV/EU/EP
3.1.3.1.1 | Tube en PVC
3.1.3.1.1.1 | Ø40 Le mètre linéaire | ML |  | 25 | 445 |  |  | 150 | 620 | 682 |  | 0
3.1.3.1.1.2 | Ø50 Le mètre linéaire | ML |  |  | 145 |  |  | 140 | 285 | 314 |  | 0
3.1.3.1.1.3 | Ø75 Le mètre linéaire | ML | 6 | 16 | 10 | 5 | 27 | 7 | 71 | 79 |  | 0
3.1.3.1.1.4 | Ø100 et Ø110 Le mètre linéaire | ML | 110 | 420 | 2610 | 55 | 215 | 1270 | 4680 | 5148 |  | 0
3.1.3.1.1.5 | Ø125 Le mètre linéaire | ML | 30 | 200 | 400 | 8 | 90 | 460 | 1188 | 1307 |  | 0
3.1.3.1.1.6 | Ø160 Le mètre linéaire | ML |  | 260 | 430 |  | 130 | 180 | 1000 | 1100 |  | 0
3.1.3.1.1.7 | Ø200 Le mètre linéaire | ML |  | 105 | 50 |  | 50 |  | 205 | 226 |  | 0
3.1.3.1.1.8 | Ø250 Le mètre linéaire | ML |  | 110 | 30 |  | 27 |  | 167 | 184 |  | 0
3.1.3.1.2 | Gargouille d'eau pluviale en plomb L'unité | U |  |  | 9 |  |  | 7 | 16 | 16 |  | 0
3.1.3.1.3 | Siphon de sol en inox, Localisation : Terrasses et balcons L'unité | U |  |  | 132 |  |  | 69 | 201 | 201 |  | 0
3.1.3.1.4 | Siphon de sol en fonte L'unité | U |  |  | 31 |  |  | 10 | 41 | 41 |  | 0
3.1.3.1.5 | Fosse hydrocarbure TAILLE 6 L'unité | U |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.1.3.1.6 | Fosse hydrocarbure TAILLE 10 L'unité | U | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.1.3.1.7 | Station de relevage L'unité | U | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 0
| TOTAL EVACUATION | [10 empty] | 0
3.1.4 | POSE : APPAREILS SANITAIRES
3.1.4.1 | POSE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE
3.1.4.1.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.4.1.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.4.1.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.4.2 | POSE : SALLE DE BAIN 2
3.1.4.2.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84 |  | 0
3.1.4.2.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84
3.1.4.2.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84
3.1.4.3 | POSE : SALLE DE BAIN INVITES
3.1.4.3.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 74 |  |  | 5 | 79 | 79 |  | 0
3.1.4.3.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 74 |  |  | 5 | 79 | 79 |  | 0
3.1.4.3.3 | PLAN VASQUE EN CORIAN L'unité | U |  |  | 74 |  |  |  | 74 | 74 |  | 0
3.1.4.3.4 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.1.4.4 | POSE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE
3.1.4.4.1 | W-C A L'ANGLAISE L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.4.4.2 | LAVE MAINS L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.4.4.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.4.5 | POSE : BIDET L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.1.4.6 | POSE : BAIGNOIRE L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
TOTAL SANITAIRES
3.1.5 | PRODUCTION ECS
3.1.5.1 | Chauffe eau électrique à accumulation
3.1.5.1.1 | 150 litres L'unité | U |  |  | 97 |  |  | 74 | 171 | 171 |  | 0
| TOTAL PRODUCTION ECS | [10 empty] | 0
3.1.6 | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
3.1.6.1 | Equipement compteur eau incendie DN80 L'unité | U | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.1.6.2 | Equipement bache à eau et local technique L'ensemble | U | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.1.6.3 | Station de surpression eau incendie RIA 35m3h L'ensemble | U | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
3.1.6.4 | Réseau d'incendie en PVC Pression DN75 Le mètre linéaire | ML | 10 | [5 empty] | 10 | 11 |  | 0
3.1.6.5 | Réseau d'incendie en T.F.G RIA diamétre 40/49 Le mètre linéaire | ML | 10 | 6 |  | 12 | 5 |  | 33 | 37 |  | 0
3.1.6.6 | Réseau d'incendie en T.F.G CS diamétre 66/76 Le mètre linéaire | ML | 165 |  |  | 140 |  |  | 305 | 336 |  | 0
3.1.6.7 | Poste robinet d'incendie armé DN25 L'unité | U | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 0
3.1.6.8 | Extincteur à CO2 de 5 Kg L'unité | U | 3 | 3 |  | 2 | 2 |  | 10 | 10 |  | 0
3.1.6.9 | Extincteur à eau pulvérisée de 6 L L'unité | U | 7 | 7 |  | 4 | 4 |  | 22 | 22 |  | 0
3.1.6.10 | Prise colonne séche Exterieure DN65 L'unité | U | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 0
3.1.6.11 | Prise colonne séche Interieure DN40 L'unité | U | 2 | 2 | 48 |  |  | 16 | 68 | 68 |  | 0
3.1.6.12 | Bac à sable L'unité | U |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0
3.1.6.13 | Robinet de vidange L'unité | U | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 | 4 |  | 0
| TOTAL HT PROTECTION INCENDIE | [10 empty] | 0 | APS
3.1.7 | EQUIPEMENTS PISCINE
3.1.7.1 | KIT DE FILTRATION
3.1.7.1.1 | 9 m3/h L'unité | U |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 0
3.1.7.2 | Canalisation PVC PN16 | [10 empty] | 0
3.1.7.2.1 | Tout diamètre Le mètre linéaire | ML |  |  | 90 |  |  |  | 90 | 99 |  | 0
3.1.7.3 | PIECES A SCELLER | [10 empty] | 0
3.1.7.3.1 | Bouche de Refoulement L'unité | U |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  | 0
3.1.7.3.2 | Skimmers L'unité | U |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0
3.1.7.3.3 | Bonde de Fond 500x500 mm L'unité | U |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 0
3.1.7.3.4 | Prise balai L'unité | U |  |  | 3 |  |  |  | 3
3.1.7.3.5 | Projecteur étanche L'unité | U |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0
3.1.7.4 | Armoire électrique L'unité | U |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  | 0
| TOTAL PISCINE | [10 empty] | 0
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE HORS TAXES | [11 empty] | 0 | 2983360

## APP SAN
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | SS2-BAT-C | SS1-BAT-C | NIVEAUX-BAT-C | SS2-BAT-D | SS1-BAT-D | NIVEAUX-BAT-D | QTE BRUTE | Quantité Totale | Prix Unitaire en Dh -HT | Montant Total en DH-HT ( Sanitaire choix archi)
|  |  | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C
3.1.8 | FOURNITURES DES APPAREILS SANITAIRES
3.1.8.1 | FOURBITURE : SALLE DE BAIN SUITE PARENTALE
3.1.8.1.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.8.1.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.8.1.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 82 | 162 | 162 |  | 0
3.1.8.2 | FOURBITURE : SALLE DE BAIN 2
3.1.8.2.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84 |  | 0
3.1.8.2.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84 |  | 0
3.1.8.2.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 80 |  |  | 4 | 84 | 84 |  | 0
3.1.8.3 | FOURBITURE : SALLE DE BAIN INVITES
3.1.8.3.1 | LAVABO VASQUE L'unité | U |  |  | 74 |  |  | 5 | 79 | 79 |  | 0
3.1.8.3.2 | W-C SUSPENDU L'unité | U |  |  | 74 |  |  | 5 | 79 | 79 |  | 0
3.1.8.3.3 | PLAN VASQUE EN CORIAN L'unité | U |  |  | 74 |  |  |  | 74 | 74 |  | 0
3.1.8.3.4 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.1.8.4 | FOURBITURE : SALLE DE BAIN CHAMBRE DE SERVICE
3.1.8.4.1 | W-C A L'ANGLAISE L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.8.4.2 | LAVE MAINS L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.8.4.3 | EQUIPEMENT DE DOUCHE L'unité | U |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 21 |  | 0
3.1.8.5 | BIDET L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.1.8.6 | BAIGNOIRE L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
TOTAL FOURNITURE DES APPAREILS SANITAIRES HORS TAXES | [11 empty] | 0 | 2983360

## CVC
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | SS2-BAT-C | SS1-BAT-C | NIVEAUX-BAT-C | SS2-BAT-D | SS1-BAT-D | NIVEAUX-BAT-D | QTE BRUTE | Quantité Totale | Prix Unitaire (Daikin) en Dh -HT | Montant Total (Daikin) en DH-HT
|  |  | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C | B-C
3.2 | CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE
3.2.1 | CLIMATISATION
3.2.1.1 | SYSTÈME VRF
3.2.1.1.1 | Unité Extérieure
3.2.1.1.1.1 | 12 kW L'unité | U |  |  | 30 |  |  | 74 | 104 | 104 |  | 0
3.2.1.1.1.2 | 14 kW L'unité | U |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  | 0
3.2.1.1.1.3 | 15,5 kW L'unité | U |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 28 |  | 0
3.2.1.1.1.4 | 22.4 kW L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.2.1.1.1.5 | 28kW L'unité | U |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.2.1.1.2 | Unité Intérieure
3.2.1.1.2.1 | Gainable 2,8 kW L'unité | U |  |  | 203 |  |  | 96 | 299 | 299 |  | 0
3.2.1.1.2.2 | Gainable 3,6 kW L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.2.1.1.2.3 | Gainable 4,5 kW L'unité | U |  |  | 36 |  |  | 74 | 110 | 110 |  | 0
3.2.1.1.2.4 | Gainable 5,6 kW L'unité | U |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 |  | 0
3.2.1.1.2.5 | Gainable 7,1 kW L'unité | U |  |  | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 0
3.2.1.1.2.6 | Gainable 11,2 kW L'unité | U |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.2.1.1.2.7 | Gainable 14 kW L'unité | U |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.2.1.2 | Liaisons frigorifiques Le mètre linéaire | ML |  | 80 | 3100 |  |  | 1200 | 4380 | 4818 |  | 0
3.2.1.3 | EVACUATION CONDENSAT EN PVC
3.2.1.3.1 | Diamètre 32 Le mètre linéaire | ML |  |  | 855 |  |  | 510 | 1365 | 1502 |  | 0
3.2.1.4 | GAINE
3.2.1.4.1 | Gaine en Pré-isolée Le mètre carré | m² |  |  | 1405 |  |  | 1200 | 2605 | 2866 |  | 0
3.2.1.4.2 | GAINE CYLINDRIQUE EN TOLE D'ACIER GALVANISE CALORIFUGE
3.2.1.4.2.1 | Ø 200 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 200 |  |  | 90 | 290 | 319 |  | 0
3.2.1.4.3 | GAINE EN FLEXIBLE CALORIFUGE
3.2.1.4.3.1 | Ø 200 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 4085 |  |  | 1706 | 5791 | 6371 |  | 0
| TOTAL CLIMATISATION | [10 empty] | 0
3.2.2 | VENTILATION
3.2.2.1 | VENTILATEURS
3.2.2.1.1 | Ventilateur de VMC
3.2.2.1.1.1 | ≤ 500 m3/h L'unité | U |  |  | 137 |  |  | 81 | 218 | 218 |  | 0
3.2.2.2 | GAINES
3.2.2.2.1 | Gaine en tôle rectangulaire simple peau Le mètre carré | m² |  |  | 163 |  |  | 18 | 181 | 200 |  | 0
3.2.2.2.2 | Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée
3.2.2.2.2.1 | Ø 100 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 283 |  |  | 106 | 389 | 428 |  | 0
3.2.2.2.2.2 | Ø 125 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 157 |  |  | 14 | 171 | 189 |  | 0
3.2.2.2.2.3 | Ø 160 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 159 |  |  | 144 | 303 | 334 |  | 0
3.2.2.2.2.4 | Ø 200 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 166 |  |  | 45 | 211 | 233 |  | 0
3.2.2.2.2.5 | Ø 250 mm Le mètre linéaire | ML |  |  | 11 |  |  |  | 11 | 13 |  | 0
3.2.2.3 | GRILLES ET DIFFUSEURS DE VENTILATION
3.2.2.3.1 | Bouche d'extraction VMC L'unité | U |  |  | 256 |  |  | 81 | 337 | 337 |  | 0
| TOTAL VENTILATION | [10 empty] | 0
3.2.3 | DESENFUMAGE
3.2.3.1 | Exutoire de fumée
3.2.3.1.1 | S.UTILE = 1,0 m² L'unité | U |  |  | 4 |  |  | 2 | 6 | 6 |  | 0
3.2.3.2 | Volet à portillon
3.2.3.2.1 | 500x400 L'unité | U |  |  | 34 |  |  | 19 | 53 | 53 |  | 0
3.2.3.2.2 | 700x600 L'unité | U |  |  | 18 |  |  | 10 | 28 | 28 |  | 0
3.2.3.3 | Volet à Tunnel
3.2.3.3.1 | 700x600 L'unité | U |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 6 |  | 0
3.2.3.4 | Cartouche pare-flamme L'unité | U |  |  | 137 |  |  | 81 | 218 | 218 |  | 0
3.2.3.5 | Grille
3.2.3.5.1 | GRILLE EXT DSF 0,12m² L'unité | U |  |  |  | 13 | 13 |  | 26 | 26 |  | 0
3.2.3.5.2 | GRILLE EXT DSF 0,11m² L'unité | U | 19 | 19 |  |  |  |  | 38 | 38 |  | 0
3.2.3.5.3 | VB S.UTILE =0,24 m² L'unité | U | 10 | 10 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | 0
3.2.3.5.4 | VB S.UTILE =0,31m² L'unité | U |  |  |  | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  | 0
3.2.3.6 | VENTILATEURS
3.2.3.6.1 | Ventilateur axial EXT 38 880 m³/h L'unité | U | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.2.3.6.2 | Ventilateur axial EXT 29 520 m³/h L'unité | U | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
3.2.3.6.3 | Ventilateur axial EXT 40 320 m³/h L'unité | U |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 0
3.2.3.6.4 | Ventilateur axial AN 25 920 m³/h L'unité | U | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
3.2.3.6.5 | Ventilateur axial AN 17 550 m³/h L'unité | U |  |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | 0
3.2.3.7 | Gaine COUPE FEU 2H DESENFUMAGE Le mètre carré | m² | 1145 | 1165 | 490 | 790 | 745 | 215 | 4550 | 5005 |  | 0
| TOTAL DESENFUMAGE | [10 empty] | 0
TOTAL CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE HORS TAXES | [11 empty] | 0

## RECAP
N° Prix | Désignation des ouvrages | Montant Total en DH-HT
3 | LOT N°3 : FLUIDES
3.1 | PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
FOURNITURE DES APPAREILS SANITAIRES
3.2 | CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE
TOTAL HORS TAXES |  | 0 | 5015617.7
TVA 20% |  | 0
TOTAL TTC |  | 0