## Recap Generale
Affaire :
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR
Date: 16/02/2026
Maître d'ouvrage : ITX
Liste des lots : | Montant HT en MAD | TVA | Montant TVA en MAD | Montant TTC en MAD
TOTAL LOT N° 01 GROS ŒUVRE | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 02 ETANCHEITE | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 03 CHARPENTE METALLIQUE | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 04 FLUIDES | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 05 ELECTRICITE CFO-CFA | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 06 REVETEMENT | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 07 MENUISERIE BOIS | 0 | 20% | 0 | 0
TOTALLOT N° 08 MENUISERIE ALUMINIUM | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 09 MENUISERIE METALLIQUE | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 10 FAUX PLAFOND | 0 | 20% | 0 | 0
TOTAL LOT N° 11 PEINTURE | 0 | 20% | 0 | 0
Total : | 0 |  | 0 | 0

## Lot N°01 GROS OEUVRE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres MAD | Total H.T en MAD
GROS OEUVRE
01.1 | TERRASSEMENT
01.1.1 | Décapage de la terre végétale de 40 cm y/c évacuation | [5 empty] | CH4
| Le mètre carré | M² | 4185 |  |  | 0
01.1.2 | Fouilles en rigoles ou en tranchées ou en puits dans tout terrain y/c rocher
| Pour fouilles en puits | M3 | 650 |  |  | 0
Le mètre cube
| Pour fouilles en rigole | M3 | 66 |  |  | 0
Le mètre cube
01.1.3 | Remblaiement ou évacuation aux décharges publiques | M3 | 716 |  |  | 0
Le mètre cube
| Total TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
01.2 | MACONNERIE EN FONDATIONS
01.2.1 | Béton de propreté de 10 cm
| Le mètre cube | M3 | 100 |  |  | 0
| Total MACONNERIE EN FONDATIONS |  |  |  |  | 0
01.3 | BETON EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE
01.3.1 | Béton pour tout ouvrage en fondations
| Pour semelles isolées | M3 | 380 |  |  | 0
Le mètre cube
| Pour fût de poteaux | M3 | 28 |  |  | 0
Le mètre cube
| Pour longrines | M3 | 75 |  |  | 0
Le mètre cube
01.3.2 | Armatures en aciers HA en fondations
| Le Kilogramme | Kg | 36405 |  |  | 0
| Total BETON EN FONDATIONS POUR TOUT OUVRAGE |  |  |  |  | 0
01.4 | RESEAU D'ASSANISSEMENT ET OUVRAGES ANNEXES
01.4.1 | Canalisations en PVC pour évacuations
| Pour buse de diamètre 200 mm | ML | 300 |  |  | 0
Le mètre linéaire
| Pour buse de diamètre 300 mm | ML | 250 |  |  | 0
Le mètre linéaire
01.4.2 | Regards pour évacuation
| Regard 60x60 cm visitable | U | 10 |  |  | 0
L'unité
| Regard 60x60 cm non visitable | U | 5 |  |  | 0
L'unité
01.4.3 | Mise a la terre
| Mise à la terre périphérie du bâtiment | ML | 600 |  |  | 0
Le mètre linéaire
01.4.4 | Fosse step de dimension ( 1.10 m x 1.10 m x 2.00 m ) | U | 1 |  |  | 0
L'unité
01.4.5 | Branchements aux réseaux existants | F | 1 |  |  | 0
Le Forfait
| Total RESEAU D'ASSANISSEMENT ET OUVRAGES ANNEXES |  |  |  |  | 0
01.5 | SOLS ET DALLAGES
01.5.1 | Couche de tout venant de 20 cm d'épaisseur y/c film de polyane | M² | 2850 |  |  | 0
Le mètre carré
01.5.2 | Dallage de forme
| Pour dallage de forme de13 cm | M² | 430 |  |  | 0
Le mètre carré
| Pour dallage de forme de15 cm | M² | 545 |  |  | 0
Le mètre carré
| Pour dallage de forme de 25 cm | M² | 2850 |  |  | 0
Le mètre carré
01.5.3 | Armatures pour dallage | Kg | 50305 |  |  | 0
Le Kilogramme
| Total SOLS ET DALLAGES |  |  |  |  | 0
01.6 | BETON EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE
01.6.1 | Béton en élévation pour tout ouvrage
Pour poteaux
| Le mètre cube | M3 | 16 |  |  | 0
Pour poutres
| Le mètre cube | M3 | 26 |  |  | 0
01.6.2 | Armature en acier HA pour béton en élévation
| Le Kilogramme | KG | 15500 |  |  | 0
01.6.3 | Plancher en hourdis creux y compris dalle de compression et poutrelles
| Hourdis creux 15+5 | M2 | 370 |  |  | 0
Le mètre carré
| Total BETON EN ELEVATION POUR TOUT OUVRAGE |  |  |  |  | 0
01.7 | MACONNERIE
01.7.1 | Maçonnerie d'agglomérés creux de ciment intérieur
| Pour agglo de 20 cm y/c raidisseur et chainage | M² | 2855 |  |  | 0
Le mètre carré
01.7.2 | Simple cloison de 10 cm
| Le mètre carré | M² | 390 |  |  | 0
| Total MACONNERIE |  |  |  |  | 0
01.8 | ENDUITS
01.8.1 | Enduit extérieur sur murs au mortier bâtard
| Le mètre carré | M² | 1375 |  |  | 0
01.8.2 | Enduit intérieur sur murs au mortier bâtard
| Le mètre carré | M² | 4135 |  |  | 0
| Total ENDUITS |  |  |  |  | 0
01.9 | DIVERS
01.9.1 | Aide à la pose faux cadre en bois sapin rouge
| L'unité | U | 14 |  |  | 0
01.9.2 | Aide à la pose de précadres métalliques
| L'unité | U | 115 |  |  | 0
01.9.3 | Aide à la pose des appareils sanitaires pour tout type de sanitaires
| L'unité | U | 20 |  |  | 0
01.9.4 | Souche d’aération
| L'unité | U | 15 |  |  | 0
01.9.5 | Socle anti-vibratile
| Le mètre carré | M² | 30 |  |  | 0
01.9.6 | Niches compteurs
| Niche compteur Électricité | U | 1 |  |  | 0
L'unité
| Niche compteur d'eau | U | 1 |  |  | 0
L'unité
| Niche compteur d'incendie | U | 1 |  |  | 0
L'unité
| Total DIVERS |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°01 GROS OEUVRE |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N°02 ETANCHEITE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres | Total H.T en MAD
| LOT N°02 / ETANCHEITE | [5 empty] | CH2 | ETANC
02.1 | ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON | [5 empty] | CH3
02.1.1 | Étanchéité légère des salles d’eau | M² | 140 |  |  | 0 | ART | 000-A136
Le mètre carré
02.2 | DIVERS
02.2.1 | Entrée d'eau pluviale diamètre 200 mm | U | 10 |  |  | 0
L'unité
| Total ETANCHEITE SUR SUPPORT BETON |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 ETANCHEITE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N03 CHARPENTE METALLIQUE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
03.1 | CHARPENTE METALLIQUE | [5 empty] | CH2 | ETANC
03.1.1 | Structure métallique galvanisé à chaud y/c peinture en polyuréthane | [5 empty] | CH4
| Le kilogramme | Kg | 102040 |  |  | 0 | ART | 000-A128
03.1.2 | Couverture en tôle Toitesco y/c peinture
| Le mètre carré | M² | 2560 |  |  | 0 | CH4
03.1.3 | Couverture en auto portantes
| Le mètre carré | M² | 720 |  |  | 0 | CH4
03.1.4 | Fourniture et pose des platine métalliques | [5 empty] | ART | 000-A129
| L`unité | U | 84 |  |  | 0
03.1.5 | Descente d`eau pluviale en PVC diamètre 200 mm | [5 empty] | CH4
| Le mètre linéaire | ML | 102 |  |  | 0 | ART | 000-A130
03.1.6 | Gargouille en plomb pour tous diamètres
| L`unité | U | 15 |  |  | 0 | CH4
03.1.7 | Chêneau en tôle galvanisée y/c étanchéité | [5 empty] | ART | 000-A141
| Le mètre linéaire | ML | 205 |  |  | 0
03.1.8 | Étanchéité pour structure métallique y/c isolation
| Le mètre carré | M² | 3280 |  |  | 0 | CH4
| TOTAL CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°03 CHARPENTE METALLIQUE |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N°04 FLUIDES
N° | Désignations des ouvrages | U | QUANTITE FERME EXPERIMENTALE | P.U. HT en chiffres | P.U. HT en lettres | TOTAL. HT
4.1 | RESEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE
4.1.1 | BÂCHES EN PEHD ACS DE 15 M³ POUR EAU POTABLE ET INCENDIE
| l'ensemble | E | 2 |  |  | 0
4.1.2 | GROUPE DE SURPRESSION EAU FROIDE
| l'ensemble | E | 1 |  |  | 0
4.1.3 | TRAITEMENT D'EAU POTABLE
a | Filtre autonettoyant automatique
| l'ensemble | E | 1 |  |  | 0
4.1.4 | SOUS COMPTEUR D'EAU
| l'ensemble | E | 6 |  |  | 0
4.1.5 | CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20
a | diamètre 20x3.4 (Int 13) à diamètre 32x 5.4 (Int 20)
| le mètre linéaire | ML | 480 |  |  | 0
b | diamètre 40 x 6.7 (Int 25) à 50 x 8.3 (Int 32)
| le mètre linéaire | ML | 350 |  |  | 0
c | diamètre 63 x 10.5 (Int 42)à diamètre 75 x 12.5 (Int 50)
| le mètre linéaire | ML | 100 |  |  | 0
d | DN 100 à DN 125
| le mètre linéaire | ML | PM |  |  | PM
4.1.6 | CALORIFUGE EN CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE
| le mètre linéaire | ML | 100 |  |  | 0
4.1.7 | TUYAU EN POLYETHYLENE RETICULE POUR DISTRIBUTION SECONDAIRE
a | Douche
| l'unité | U | PM |  |  | PM
b | Eviers
| l'unité | U | PM |  |  | PM
4.1.8 | ROBINET DE PUISAGE
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
4.1.9 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE
| l'unité | U | 4 |  |  | 0
4.1.10 | BOUCHE D’ARROSAGE
| l'ensemble | E | PM |  |  | PM
4.1.11 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
a | Capacité 100 litres
| l'unité | U | 4 |  |  | 0
| TOTAL H.T / RESEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  |  | 0
4.2 | EVACUATION DES EAUX USEES -
EAUX PLUVIALES - EAUX VANNES
4.2.1 | CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC POUR EU - EV – EP
a | PVC diamètre 75 à 110
| le mètre linéaire | ML | 45 |  |  | 0
b | PVC diamètre 125 à 160
| le mètre linéaire | ML | 25 |  |  | 0
c | PVC diamètre 200 à 300
| le mètre linéaire | ML | 350 |  |  | 0
4.2.2 | GARGOUILLE EN TERRASSE (PRISE EP)
a | Ø 200 à Ø 250
| l'unité d'ensemble | U | 24 |  |  | 0
b | Gueulard et TP Ø 100
| l'unité d'ensemble | U | 4 |  |  | 0
4.2.3 | SIPHON DE SOL EN INOX
a | 150 x 150 en inox
| l'unité | U | 15 |  |  | 0
b | 200 x 200 en inox
| l'unité | U | 5 |  |  | 0
c | Diamètre 75 à 100 marque Nicoll
| l'unité | U | 1 |  |  | 0
d | Caniveau 1m de marque Nicoll
| l'unité | U | PM |  |  | PM
4.2.4 | SIPHON DE SOL EN FONTE
| l'unité | U | 20 |  |  | 0
4.2.5 | RELEVAGE DES EAUX USEES
a | Débit : 50 à 60 m3/h par pompes 3 pompes
| l'ensemble | E | PM |  |  | PM
b | Débit : 25 à 35 m3/h par pompe 2 pompes
| l'ensemble | E | PM |  |  | PM
| TOTAL H.T / EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX PLUVIALES - EAUX VANNES |  |  |  |  | 0
4.3 | PROTECTION INCENDIE :
4.3.1 | TUBE FER GALVANISE APPARENT ET ENCASTRE, Y COMPRIS BANDE DE PROTECTION (ALIMENTATION RIA)
a | Ø 40/50
| le mètre linéaire | ML | 120 |  |  | 0
b | Ø 50/60
| le mètre linéaire | ML | 85 |  |  | 0
c | Ø 66/75
| le mètre linéaire | ML | 250 |  |  | 0
4.3.2 | POSTE ROBINET INCENDIE ARME
a | DN 25
| l’unité | U | 11 |  |  | 0
b | DN 33
| l’unité | U | PM |  |  | PM
4.3.3 | EXTINCTEURS PORTATIFS
a | Extincteur à poudre polyvalente-ABC de 6 kg
| l'unité | U | 21 |  |  | 0
b | Extincteur à eau pulvérisé de 6 L
| l'unité | U | 10 |  |  | 0
c | Extincteur à CO2 de 5 kg
| l'unité | U | 10 |  |  | 0
| TOTAL H.T / PROTECTION INCENDIE : |  |  |  |  | 0
4.4 | APPAREILS SANITAIRES
FOURNITURE ET POSE + ALIMENATION + EVCAUTIONS
4.4.1 | ENSEMBLE WC A L'ANGLAISE
a | Fourniture y compris robinetterie Marque ROCA GAP
| l'unité d'ensemble | U | 8 |  |  | 0
b | Pose y compris accessoires
| l'unité d'ensemble | U | 8 |  |  | 0
4.4.2 | LAVABO MURAL
a | Fourniture y compris robinetterie marque Roca Economique
| l'unité d'ensemble | U | 10 |  |  | 0
b | Pose y compris accessoires
| l'unité d'ensemble | U | 10 |  |  | 0
4.4.3 | DOUCHE
a | Fourniture y compris robinetterie
| l'unité d'ensemble | U | 10 |  |  | 0
b | Pose y compris accessoires
| l'unité d'ensemble | U | 10 |  |  | 0
4.4.4 | TOTEM D'ABLUTION
a | Fourniture y compris robinetterie
| l'unité d'ensemble | U | PM |  |  | PM
b | Pose y compris accessoires
| l'unité d'ensemble | U | PM |  |  | PM
4.4.5 | SECHE MAINS ELECTRIQUE A AIR PULSE
| l'unité d 'ensemble | U | 4 |  |  | 0
4.4.6 | PORTE PAPIER ROULEAU HYGIENIQUE
| l'unité d 'ensemble | U | 8 |  |  | 0
4.4.7 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
| l'unité d 'ensemble | U | 4 |  |  | 0
4.4.8 | POUBELLE
| l'unité d 'ensemble | U | 8 |  |  | 0
4.4.9 | GLACE MIROIR
a | Dimensions : 60 x 75 x 1 cm -Référence : 00940900
| l'unité d 'ensemble | U | 4 |  |  | 0
4.4.10 | DOUCHETTE D'ABLUTION
| l'unité d 'ensemble | U | 8 |  |  | 0
| TOTAL H.T / APPAREILS SANITAIRES |  |  |  |  | 0
4.5 | CLIMATISATION DES LOCAUX
4.5.1 | GROUPE D’EAU GLACÉE
a | Puissance frigorifique : 75Kwf Le taux de glycol sera justifier par note de calcul en phase exe
| l'ensemble | E | 2 |  |  | 0
4.5.2 | CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR (CTA) À EAU GLACÉE GLYCOLÉE
a | Pu : 10 à 15 Kwf
| l' ensemble | E | 1 |  |  | 0
b | Pu : 20 à 30 Kwf
| l' ensemble | E | 4 |  |  | 0
4.5.3 | CANALISATION EAU POTABLE EN POLYPROPYLENE PN 20 CALORIFUGEE
a | diamètre 40 x 6.7 (Int 25) à 50 x 8.3 (Int 32)
| le mètre linéaire | ML | 50 |  |  | 0
b | diamètre 63 x 10.5 (Int 42)à diamètre 75 x 12.5 (Int 50)
| le mètre linéaire | ML | 150 |  |  | 0
c | diamètre 90x15.0 (Int 60)à 125x20.3 (Int 83)
| le mètre linéaire | ML | 100 |  |  | 0
4.5.4 | CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR A DETENTE DIRECTE Y COMPRIS REGULATION ET GROUPE DE CONDENSATION INVERTER
a | Débit 1400 à 2500 m3/h Pu : 15 à 20 Kwf
| l' ensemble | E | PM |  |  | PM
4.5.5 | CLIMATISEUR SPLIT-SYSTEM REVERSIBLE AU R410A/R32 INVERTER
a | Pu= 5.60 Kwf (Gainable) INVERTER
| l'ensemble | E | 1 |  |  | 0
b | Pu = 7.60 Kwf (Gainable) INVERTER
| l'ensemble | E | 1 |  |  | 0
c | Pu = 9.60 Kwf (Gainable) INVERTER
| l'ensemble | E | PM |  |  | PM
d | Pu= 5.60 Kwf (Mural) ON/OFF
| l'ensemble | E | 2 |  |  | 0
e | Pu = 7.60 Kwf (Mural) ON/OFF
| l'ensemble | E | 2 |  |  | 0
f | Pu = 3.60 Kwf (Mural) INVERTER
| l'ensemble | E | 3 |  |  | 0
4.5.6 | GAINES EN TOLE RECTANGULAIRE EN DOUBLE PEAU
| le mètre carré | M2 | 350 |  |  | 0
4.5.7 | GAINES EN FIBRES DE VERRE
| le mètre carré | M2 | 150 |  |  | 0
4.5.8 | GAINES FLEXIBLES CALORIFUGÉES
a | diamètre 125 a 250 mm
| le mètre linéaire | ML | 40 |  |  | 0
4.5.9 | DIFFUSEUR PLAFONNIER CARRE ET CIRCULAIRE
a | Débit d'air : 200 à 1500 m3/h
| l'unité | U | PM |  |  | PM
4.5.10 | DIFFUSEUR PLAFONNIER LINEAIRE
a | Diffuseur longueur 1.5 m à 2m à 2 fentes Débit d'air : 300 à 1200 m3/h
| l'unité | U | 20 |  |  | 0
| TOTAL H.T / CLIMATISATION DES LOCAUX |  |  |  |  | 0
4.6 | VENTILATION MÉCANIQUE:
4.6.1 | CAISSONS D’EXTRACTION
a | Extracteur/Ventilateur type silencieux débit : 100 à 1500 m3/h
| l'unité | U | 6 |  |  | 0
b | Extracteur débit : 1000 à 2500 m3/h
| l'unité | U | 4 |  |  | 0
c | Extracteur débit : 3000 à 7000 m3/h
| l'unité | U | 10 |  |  | 0
d | Extracteur débit : 9000 à 15000 m3/h
| l'unité | U | 24 |  |  | 0
e | Extracteur débit : 25000 à 45000 m3/h
| l'unité | U | 12 |  |  | 0
4.6.2 | CAISSON D'AIR NEUF
a | Caisson débit de 2600 à 3800 m3/h
| l'unité | U | PM |  |  | PM
b | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un caisson de traitement d’air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l’air par évaporation d’eau, pour un débit de 2000 à 4000 m³/h
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
c | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un caisson de traitement d’air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l’air par évaporation d’eau, pour un débit de 5000 à 7000 m³/h
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
d | Fourniture, pose, raccordement et mise en service d’un caisson de traitement d’air adiabatique, à installer en toiture technique, en terrasse ou local technique, assurant un rafraîchissement naturel de l’air par évaporation d’eau, pour un débit de 9000 à 15000 m³/h
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
4.6.3 | GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALÉE
a | diamètre 100 à 160
| le mètre linéaire | ML | 35 |  |  | 0
b | diamètre 200 à 250
| le mètre linéaire | ML | 30 |  |  | 0
4.6.4 | GAINES CIRCULAIRES EN TOLE SPIRALÉE CALORIFUGEE
a | diamètre 100 à 160
| le mètre linéaire | ML | 35 |  |  | 0
b | diamètre 200 à 250
| le mètre linéaire | ML | 25 |  |  | 0
c | diamètre 315 à 400
| le mètre linéaire | ML | 10 |  |  | 0
4.6.5 | GAINE EN TOLE D'ACIER GALVANISE
| le mètre carré | M2 | 600 |  |  | 0
4.6.6 | GAINES FLEXIBLES NUES EN ALUMINIUM
a | diamètre 100 à 125
| le mètre linéaire | ML | 25 |  |  | 0
b | diamètre 160 à 250
| le mètre linéaire | ML | 5 |  |  | 0
4.6.7 | BOUCHE D'EXTRACTION
a | Débit : 30 à 90m3/h
| l'unité | U | 28 |  |  | 0
4.6.8 | GRILLE EXTERIEURE
a | Section 0.01 à 0.3m²
| l'unité | U | 4 |  |  | 0
b | Section 0.35 à 0.5m²
| l'unité | U | 4 |  |  | 0
4.6.9 | GRILLE DE REPRISE OU DE SOUFFLAGE
a | Débit d'air : 100 à 2000 m3/h
| l'unité | U | 100 |  |  | 0
4.6.10 | VOLET DE REGLAGE
a | Section de 0.01m2 à 0.20m2
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
b | Section de 0.25m2 à 0.50m2
| l'unité | U | 1 |  |  | 0
c | Section de 0.55m2 à 0.580m2
| l'unité | U | 1 |  |  | 0
| TOTAL / VENTILATION MÉCANIQUE : |  |  |  |  | 0
4.7 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE :
4.7.1 | ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE
a | Armoires électriques Climatisation, Ventilation
| l'ensemble | E | 3 |  |  | 0
| TOTAL HT / ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE : |  |  |  |  | 0
4.8 | DESENFUMAGE :
4.8.1 | CLAPET TERMINAL COUPE-FEU SUR GAINES DE VENTILATION
a | Section : 0.01 à 0.40m2
| l'unité | U | 8 |  |  | 0
b | Section : 0.45 à 0.8m2
| l'unité | U | 2 |  |  | 0
c | Section : 0.9 à 1.2m2
| l'unité | U | 1 |  |  | 0
d | Auto-commandé Section : 0.01 à 0.6m2
| l'unité | U | PM |  |  | PM
4.8.2 | EXUTOIRE DE DESENFUMAGE
a | Surface utile 1m²
| l'ensemble | E | 30 |  |  | 0
| TOTAL HT/ DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERALE
| RESEAUX D'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE SANITAIRE...................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| EVACUATION DES EAUX USEES -EAUX PLUVIALES - EAUX VANNES...................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| PROTECTION INCENDIE .................................................................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| APPAREILS SANITAIRES ................................................................................................................................................................................................................................................................. |  | = |  |  | 0
| CLIMATISATION DES LOCAUX............................................................................................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| VENTILATION MÉCANIQUE.................................................................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| ARMOIRE ÉLECTRIQUE ET CÂBLAGE........................................................................................................................................................................................................................... |  | = |  |  | 0
| DESENFUMAGE ................................................................................................................................................................................................................................................................. |  | = |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°04 FLUIDES |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
NOTA : « LES PRIX DU PRESENT BORDEREAU S’ENTENDENT TOUTES SUJETIONS COMPRISES POUR UNE INSTALLATION LIVREE, FINIE, PRETE A L’EXPLOITATION ET LE MAITRE D’OUVRAGE, L’ARCHITECTE, LE BUREAU D’ETUDE + BUREAU DE CONTROLE. »
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N° 05 ELECTRICITE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QTE BIO TECH | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total H.T en MAD
5 | LOT ELECTRICITE
5.1 | LOT ELECTRICITE CFO
5.1.1 | ARMOIRES GENERALES DE PROTECTION
a | Armoire AGP
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
b | Liaison BT AGP/TGBT
| LE METRE LINEAIRE : | Ens | 1 |  |  | 0
5.1.2 | ARMOIRES TGBT, AIS ET ACA
a | Armoire TGBT-N
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
b | Armoire ACA
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.3 | ARMOIRES ET COFFRETS DE PROTECTION
a | Armoire de protection Ecl & Force
| L'UNITE : | U | 6 |  |  | 0
b | TE POULE PONDEUDE
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
c | TE POULE DE CHAIR
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
d | TE POULE DE CHAIR BIS
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
e | TE UNITE ELEVAGE PORCINE
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
f | TE UNITE ELEVAGE PORCINE BIS
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
g | TE UNITE BOVIN
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
h | TE UNITE BOVIN BIS
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.4 | CABLES DE DISTRIBUTION
a | U 1000 RO2V 1x240 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 100 |  |  | 0
b | U 1000 RO2V 1x150 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 400 |  |  | 0
c | U 1000 RO2V 1x120 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 2320 |  |  | 0
d | U 1000 RO2V 5G50 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 575 |  |  | 0
e | U 1000 RO2V 5G10 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 30 |  |  | 0
f | U 1000 RO2V 5G2,5 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 2040 |  |  | 0
g | U 1000 RO2V 3G2.5 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 4560 |  |  | 0
h | U 1000 RO2V 3G1.5 mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 100 |  |  | 0
5.1.5 | CHEMINS DE CABLES
a | 215 x 63 mm
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 1713 |  |  | 0
b | 305 x 63 mm
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 860 |  |  | 0
5.1.6 | LIGNES TERMINALES
a | 1 foyer sur S.A
| L'UNITE : | U | 32 |  |  | 0
b | 1 foyer sur D.V.V
| L'UNITE : | U | 6 |  |  | 0
c | 1 foyer sur V.V.
| L'UNITE : | U | 24 |  |  | 0
d | 1 foyer sur B.P
| L'UNITE : | U | 49 |  |  | 0
e | Ciruit sur détécteur
| L'UNITE : | U | 40 |  |  | 0
f | 1 foyer télécommandé (sur minuterie, télérupteur,…etc.)
| L'UNITE : | U | 228 |  |  | 0
g | 1 foyer supplémentaire (sur SA, VV, Télécomandé)
| L'UNITE : | U |  |  |  | 0
h | Circuit P.C 2x16 A+T
| L'UNITE : | U | 125 |  |  | 0
i | Circuit BAES Y/C télécommande
| L'UNITE : | U | 98 |  |  | 0
j | Circuit BLOC D'AMBIANCE Y/C télécommande
| L'UNITE : | U | 26 |  |  | 0
k | Interrupteur S.A étanche(E)
| L'UNITE : | U | 32 |  |  | 0
l | Interrupteur V.V étanche(E)
| L'UNITE : | U | 24 |  |  | 0
m | Interrupteur V.V.D étanche(E)
| L'UNITE : | U | 6 |  |  | 0
n | Bouton Poussoir étanche(E)
| L'UNITE : | U | 49 |  |  | 0
o | Prise de courant 2x16 A+T étanche
| L'UNITE : | U | 125 |  |  | 0
p | Détecteur de mouvement 180°
| L'UNITE : | U | 40 |  |  | 0
5.1.7 | Fourniture et pose LUSTRERIE
a | Spot étanche
| L'UNITE : | U | 24 |  |  | 0
b | Armature industrielle
| L'UNITE : | U | 93 |  |  | 0
c | Réglette
| L'UNITE : | U | 262 |  |  | 0
5.1.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
a | Bloc d’évacuation 60Lm
| L'UNITE : | U | 99 |  |  | 0
b | Bloc d’ambiance
| L'UNITE : | U | 28 |  |  | 0
c | Bloc BAPI
| L'UNITE : | U | 2 |  |  | 0
5.1.9 | TUBAGE COURANT FAIBLE
a | Colonne Téléphone / Informatique
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
b | Colonne Détection incendie ou alarme
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
c | Tubage attente détection incendie ou alarme
| L'UNITE : | U | 209 |  |  | 0
d | Tubage Circuit prise téléphone ou informatique
| L'UNITE : | U | 36 |  |  | 0
e | Prise téléphone/informatique cat 6A (Etanche)
| L'UNITE : | U | 36 |  |  | 0
5.1.11 | ONDULEUR 5KVA - 10 min
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.12 | ONDULEURS
a | Onduleur 15KVA - 10 min
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.13 | MISE A LA TERRE
a | Piquet de terre
| L'UNITE : | U | 8 |  |  | 0
b | Câble U500V 1x25mm2
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 260 |  |  | 0
5.1.14 | BARRETTE DE MESURE DE TERRE
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.15 | TRANCHEES
a | Tranchée
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 260 |  |  | 0
b | Tube DP D110 mm
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 350 |  |  | 0
c | Tube DP D50 mm
| LE METRE LINEAIRE : | ML | 350 |  |  | 0
5.1.16 | REGARD DE TIRAGE
a | Regard 0,80 x 0,80 x 0,80 m
| L'UNITE : | U | 10 |  |  | 0
5.1.17 | BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUES IP55
a | Borne de recharge électrique 22KW
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.1.18 | PARATONNERRE
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
| Total Lot / ELECTRICITE CFO |  |  |  |  | 0
5.2 | LOT / ELECTRICITE CFA
5.2.1 | PRE-CABLAGE INFORMATIQUE/TELEPHONIQUE
5.2.1.1 | ARMOIRE REPARTITEUR GENERAL TELEPHONE/INFORMATIQUE 42U
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.1.2 | ARMOIRE SOUS-REPARTITEUR (SR) 24U
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
5.2.1.3 | EQUIPEMENTS REPARTITEURS
a | Panneau de brassage 48 ports cat. 6A
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
b | Panneau de brassage 24 ports cat. 6A
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
c | Cordon de brassage Cat 6A
| L'UNITE : | U | 36 |  |  | 0
d | Switch 48 ports POE+
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
e | Switch 24 ports POE+
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
f | Tiroirs optiques
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
g | Jarretières optiques
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
5.2.1.4 | POINT D'ACCES WIFI
a | Point d'accès WIFI à haute densité
| L'UNITE : | U | 6 |  |  | 0
5.2.1.5 | TEST DE COUVERTURE
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.1.6 | CABLAGE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES F/UTP – CAT 6A
| L'ENSEMBLE : | ML | 2160 |  |  | 0
5.2.1.7 | CABLE FIBRE OPTIQUE 12 BRINS
| L'ENSEMBLE : | ML | 180 |  |  | 0
5.2.2 | DETECTION INCENDIE
5.2.2.1 | CENTRALE PRINCIPALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE
| L'ENSEMBLE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.2.2 | TABLEAU DE REPORT D'ALARME
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.2.3 | LES DETECTEURS AUTOMATIQUES / MANUELS D'INCENDIE
a | Détecteur optique de fumée adressable
| L'UNITE : | U | 125 |  |  | 0
b | Détecteur optique de fumée linéaire
| L'UNITE : | U | 22 |  |  | 0
5.2.2.4 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE
| L'UNITE : | U | 35 |  |  | 0
5.2.2.5 | AVERTISSEUR SONORE ET SONORE -VISUEL
Avertisseur sonore
| L'UNITE : | U | 27 |  |  | 0
5.2.2.6 | COMMANDE ET CONTRÔLE DES ASSERVISSEMENTS
| L'ENSEMBLE : | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.2.7 | CABLAGE SSI y compris câble de report vers la gérite
| L'ENSEMBLE : | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.3 | CONTRÔLE D'ACCES
5.2.3.1 | BADGES
| L'UNITE : | U | 300 |  |  | 0
5.2.3.2 | CONTROLEURS D'ACCES
a | Centrale TCP/IP
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
b | Module extension
| L'UNITE : | U | 11 |  |  | 0
5.2.3.3 | TERMINAL DE CONTRÔLE D'ACCES A DOUBLE TECHNOLOGIE
| L'UNITE : | U | 33 |  |  | 0
5.2.3.4 | COMMANDE DES PORTES
Bouton poussoir en INOX
a | L'UNITE : | U | 33 |  |  | 0
Déclencheur manuel ouverture porte
b | L'UNITE : | U | 33 |  |  | 0
5.2.3.5 | EQUIPEMENT DES PORTES
| L'UNITE : | U | 33 |  |  | 0
5.2.3.6 | CÂBLAGE DES EQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'ACCES
| L'ENSEMBLE | Ens | 1 |  |  | 0
5.2.3.7 | LOGICIEL DE CONTROLE D’ACCES
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.4 | VIDEOSURVEILLANCE
5.2.4.1 | CAMERAS DE SURVEILLANCE
a | Camera IP intérieure fixe ou mini dome interieur
| L'UNITE : | U | 90 |  |  | 0
b | Camera IP fixe extérieure
| L'UNITE : | U | 24 |  |  | 0
5.2.4.2 | CLAVIER JOYSTICK
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
5.2.4.3 | EQUIPEMENT DU REPARTITEUR DEDIEE A LA VIDEOSURVEILLANCE
a | Panneau de brassage 24 ports - catégorie FO
| L'UNITE : | U | 6 |  |  | 0
b | Cordons de brassage S/FTP- 6A
| L'UNITE : | U | 114 |  |  | 0
c | Serveur de gestion video
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
d | Baie de stockage video
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
e | Logiciel de gestion
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
f | Switch 48 ports POE+
| L'UNITE : | U | 1 |  |  | 0
g | Switch 24 ports POE+
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
h | Switch 24 ports fibre optique
| L'UNITE : | U | 3 |  |  | 0
5.2.4.4 | PC DE CONTROLE MULTIMEDIA
| L'UNITE : | U | 2 |  |  | 0
5.2.4.5 | MUR D’IMAGE 4 ECRANS 55’’
| L'UNITE : | U | 2 |  |  | 0
5.2.4.6 | CABLAGE DE DISTRIBUTION 4 PAIRES – CAT 6A - S/FTP
| L'ENSEMBLE : | ENS | 1 |  |  | 0
5.2.4.7 | CABLE FIBRE OPTIQUE 1 BRINS
| L'ENSEMBLE : | ENS | 1 |  |  | 0
| Total Lot / ELECTRICITE CFA |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°05 ELECTRICITE CFO - CFA |  |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N° 06 REVETEMENT
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
06 | REVETEMENT
06.1 | REVETEMENT DE SOL
06.1.1 | Revêtement de sol en carrelage dimension de 60 x 60 cm
| Le mètre carré | M² | 355 |  |  | 0
06.1.2 | Revêtement de sol en terre battue
| Le mètre carré | M² | 565 |  |  | 0
06.1.3 | Revêtement de sol en béton lisse
| Le mètre carré | M² | 2365 |  |  | 0
06.1.4 | Revêtement de sol en caillebotis sur vide sanitaire
| Le mètre carré | M² | 620 |  |  | 0
| Total REVETEMENT DE SOL |  |  |  |  | 0
06.2 | REVETEMENT MURAL
06.2.1 | Revêtement mural en carrelage dimension de 60 x 60 cm
| Le mètre carré | M² | 180 |  |  | 0
| Total REVETEMENT MURAL |  |  |  |  | 0
06.3 | PLINTHE
06.3.1 | Plinthe en carrelage de 10 cm
| Le mètre linéaire | ML | 320 |  |  | 0
| Total PLINTHE |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°06 REVETEMENT |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N° 07 MENUISERIE BOIS
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
07 | MENUISERIE EN BOIS
07.1 | PORTE ISOPLANE EN BOIS
07.1.1 | Porte isoplane en bois finition chêne à un vantail ouvrant à la française
Type PB1 dimension de 0,98 x 2,14 m
| L'unité | U | 8 |  |  | 0
Type PB2 dimension de 0,78 x 2,14 m
| L'unité | U | 6 |  |  | 0
| Total PORTE ISOPLANE EN BOIS |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°07 MENUISERIE EN BOIS |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N° 08 MENUISERIE ALUM
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
8 | MENUISERIE EN ALUMINUIM
08.1 | CHASSIS EN ALUMINUIM
08.1.1 | Châssis fixe en aluminium
Type F03 dimension de 0,60 m x 0,60m
| L'unité | U | 10 |  |  | 0
| Total CHASSIS EN ALUMINUIM |  |  |  |  | 0
08.2 | PANNEAU SANDWICH EN ALUMINIUM
08.2.1 | Panneau sandiwich
| Le mètre carré | M² | 920 |  |  | 0
| Total PANNEAU SANDWICH EN ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°08 MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | STOT
TOTHT
TVA
TOTTTC
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N° 09 MENUISERIE METAL
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
9 | MENUISERIE METALLIQUE
09.1 | PORTE METALLIQUE OUVRANT A LA FRANCAISE
09.1.1 | Porte métallique a un vantail à un vantail ouvrant à la française
Type PM04 dimension de 0,88 x 2,24 m
| L'unité | U | 2 |  |  | 0
Type PM05 dimension de 0,98 x 2,24 m
| L'unité | U | 49 |  |  | 0
Type PM06 dimension de 1,18 x 2,24 m
| L'unité | U | 3 |  |  | 0
09.1.2 | Porte métallique a deux vanteaux ouvrant à la française
Type PM01 dimension de 1,60 x 2,20 m
| L'unité | U | 17 |  |  | 0
Type PM02 dimension de 1,80 x 2,20 m
| L'unité | U | 3 |  |  | 0
Type PM03 dimension de 2,20 x 2,20 m
| L'unité | U | 2 |  |  | 0
| Total CORNADIS EN METALLIQUE |  |  |  |  | 0
09.2 | PORTE METALLIQUE GRILLAGEE
09.2.1 | Porte métallique grillagé à deux vantaux ouvrant à la française
Type PMG1 dimension de 3,00 x 3,00 m
| L'unité | U | 4 |  |  | 0
Type PMG02 dimension de 1,60 x 2,20 m
| L'unité | U | 2 |  |  | 0
Type PMG03 dimension de 1,80 x 1,50 m
| L'unité | U | 10 |  |  | 0
Type PMG04 dimension de 1,20 x 1,20 m
| L'unité | U | 12 |  |  | 0
| Total PORTE METALLIQUE OUVRANTS |  |  |  |  | 0
09.3 | CORNADIS EN METALLIQUE
09.3.1 | Cornadis métallique dimension de 2,50 x 1,50 m
| Le mètre carré | M² | 14 |  |  | 0
| Total CORNADIS EN METALLIQUE |  |  |  |  | 0
09.4 | MUR GRILLAGE
09.4.1 | Mur grillage de 1,50 m
| Le mètre carré | M² | 260 |  |  | 0
09.4.2 | Mur grillage de 3,00m
| Le mètre carré | M² | 300 |  |  | 0
| Total MUR GRILLAGE |  |  |  |  | 0
Montant HT du Lot N°09 MENUISERIE METALLIQUE | [5 empty] | 0
TVA (20%) | [5 empty] | 0
Montant TTC | [5 empty] | 0 | STOT
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N°10 FAUX PLAFOND
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
010 | FAUX PLAFOND
10.1 | FAUX PLAFOND EN BA13
10.1.1 | Faux plafond BA13 hydrofuge
| Le mètre carré | M² | 55 |  |  | 0
| Total FAUX PLAFOND EN BA13 |  |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°10 FAUX PLAFOND |  |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  |  | 0
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR

## Lot N°11 PEINTURE
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | Prix unitaires en chiffres en MAD | Prix unitaires en lettres en MAD | Total Global H.T en MAD
11 | PEINTURE
11.1 | PEINTURE EXTERIEURE
11.1.1 | Peinture ocre sur façades extérieures
| Le mètre carre | M2 | 1380 |  |  | 0
| Total PEINTURE EXTERIEURE |  |  |  |  | 0
11.2 | PEINTURE INTERIEURE
11.2.1 | Peinture vinylique intérieure
Peinture vinylique sur murs
| Le mètre carre | M2 | 4135 |  |  | 0
11.2.2 | Peinture Glycéro intérieur sur faux plafond hydrofuge
| Le mètre carre | M2 | 55 |  |  | 0
Total PEINTURE INTERIEURE | [5 empty] | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°11 PEINTURE |  |  |  |  | 0 |  | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
Construction d’une ferme expérimentale - ITX BENGUERIR